一、美容床（可抬头）设备重点关注：

1、美容床（可抬头）需结构稳定，坚实耐用。床腿有防滑脚垫设计螺丝加固，确保床体稳固不变形。

2、床头可抬头设计，可进行多档高度调节，最高可达90度。

3、美容床采用乳胶床垫，、柔软、舒适可减轻患者长时间诊疗中的不适感，床面材质环保、耐磨，易清洁。

4、自带床头枕，可拆卸，方便患者多种体位，利于治疗。

5、采用双层设计，下层带置物架。型号：长180~190cm宽80cm，高65cm左右。

二、注射床设备重点关注：

1、注射床带有头枕，可拆卸，自带通气孔，为患者提供舒适体位。

2、注射床带有扶手，可拆卸，可上下调节。

3、可通过脚踏或遥控器来控制进行头部、腰背及腿部多档调节:0~70度。以及床体的整体电动升降，升降高度为65~85厘米。操作方便、人性化。

4、注射床床面采用透气、可回弹材质，柔软、舒适，减少长时间诊疗为患者带来的不适，材料环保、耐用。

5、床体稳固性好，安全性能好。

三、头疗床设备重点关注：

1、具有多种功能，能够提供舒适的头皮按摩，促进血液循环和新陈代谢，有助于头发生长和健康。

2、具有恒温速热功能，出水快，可随时掌握水温情况，操作方便。

3、配备水循环和熏蒸功能，可使患者放松，熏蒸功能结合中药头疗，能修复滋养头发，深层清洁，改善头皮PH值。

4、具有过滤和反冲洗系统防止中药堵塞

5、具有光子疗法，红、蓝、绿三种光交替使用可改善细胞的氧气交换，提升头皮健康。

6、具有背部加热及脚部按摩功能。

7、床体、床头可电动升降，头枕可调节，材料安全、环保、舒适、易清洁。