医用臭氧治疗仪需求方案

1、数量：1台

2、彩色触摸屏，数字模块化设计，微电脑控制，人性化操作界面，使用简单方便

3、需开机具有压力检测、进气检测功能，检测不通过自动报警功能

4、开机管路自动消毒，并能显示消毒进度

5、开机后检测完成即可取气，无需预热等待

6、内置臭氧浓度自动调节系统

7、需具有臭氧浓度检测系统，确保臭氧浓度合格标准

8、设备具有监测系统，确保治疗过程臭氧浓度稳定输出

9、取气方式：注射器定量自动出气

10、管路压力自动调节，适用于任何医用氧气源

11、配备臭氧水制作装置，臭氧水浓度通过检测，在标书中能提供权威第三方检测报告