便携式彩色多普勒超声需求方案

1 、数量：1台

2 、配置要求：主机一台，凸阵探头一支,线阵按键探头一支，心脏探头一支,多功能台车一个，各探头分辨率要高，超声波穿透性好，超声按键边缘完全密封，最大限度地控制感染。

3 、显示器屏幕大些,高分辨率LED显示器，系统启动时间要短。

4 、超声机所配软件为该机型最新版本并具有升级功能。以注册证信息为准。 提供的产品安全性要高。

5 、专用台车支持液压升降，支持交流供电，具有收纳功能。

6 、超声机主机通过电池或者交流电源运行，电池续航长。

7 、超声具有穿刺针显影增强功能，线阵按键探头和凸阵探头能够多角度空间复合成像，多级可调。

8、 机器内置超声教学助手，可辅助医生进行神经阻滞的练习，同时可用于腹部、心脏等器官的教学指导。