高档麻醉机需求方案

1、数量：2台。

2、具有后备电池，后备电池使用时间要长。

3、具有空气气源及接口，可选配三气源。

4、标配七氟烷挥发罐一个，保留地氟烷接口备用，并能够提供原厂家生产证明。

5、二氧化碳吸收罐具备干湿分离功能。

6、麻醉机具备新生儿、儿童及成人等所有病人通气功能，并提供注册证明。

7、麻醉机型号要求质量高，出现安全事故有据可查。

8、麻醉机触屏要求屏幕大，分辨率要高且可旋转调节。

9、麻醉机自检功能可选择全自检或部分自检功能，也可跳过自检功能。

10、麻醉机呼吸通气模式尽可能多，能满足所有手术类型和各类肺部并发症的场景，满足临床需求。

11、麻醉机包含肺保护程序，包括单次膨肺，可PEEP递增循环膨肺。

12、流量传感器采用金属膜片，避免水汽凝结影响流量传感器，流量传感器为非耗材设计，可重复使用，可高温高压消毒，避免交叉感染。