彩色多普勒设备重点关注要点

设备需求1台

1、具备≥4卡槽接口，配置凸阵探头、线阵探头、心脏探头、经直肠双平面探头，四卡槽接口可通用；

2、可以行血管、心脏、腹腔、浅表器官、经直肠等检查，并配备穿刺架及穿刺相关功能软件、引导穿刺操作；

3、为科研应用、提供造影功能及弹性成像功能；

4、内置电池，便于应急使用。

内镜设备重点关注要点

设备需求1台

1、电子支气管镜、电子膀胱肾盂镜、电子输尿管肾盂镜性能指标达到国内先进水平；

2、能够满足临床专科检查需求，配合异物钳、活检钳、激光光纤等满足临床治疗需求；

3、一台图像处理器能够兼容各类电子镜；

4、质量可靠，维修快捷，维保费用合理；

5、能够配备器械盒、操作台等配套设施。

洗胃机设备重点关注要点

设备需求1台

1、全自动洗胃机设计合理，操作方便；

2、能够达到国内主流品牌的性能指标；

3、维修保养便捷，能够快速响应维修。

心电图设备重点关注要点

设备需求1台

1、十二导联，设计合理，操作便捷；

2、性能可靠，能够较长的使用周期；

3、维修便捷，能够快速响应并检修；

4、存储量大，报告回溯，联网功能。

心肺复苏机设备重点关注要点

设备需求量1台

1、达到国内一线品牌性能，质量可靠，无不良事件记录；

2、便于快速安装使用，操作简便，有利于转运患者使用；

3、维护保养保修及时，出现故障能够快速响应进行维修。