冰冻切片机重点关注要点

设备需求1台

1、冰冻样本头能够快速制冷；

2、切片厚度2-100微米；

3、可以手动除霜；

4、后期维护及维修能够及时响应。

全自动免疫组化仪重点关注要点

设备需求1台

1、机器性能稳定；

2、所用相关试剂能开放，程序开放。需要锁定的试剂越少越好；

3、能够开展PDL1染色及判读者优先；

4、一机多用，能够满足多种染色。