眼学科手术显微镜设备重点关注

一、核心性能参数（重点关注具体数值）

- 光学性能：

  - 镜体：主刀镜及助手镜，可连续变焦变倍，目镜10x，屈光补偿，全部复消色差光学系统（物镜、变倍、放大）

  - 具备内置倒像功能。

  - 分辨率：≤0.9 μm

  - 调焦范围：50mm。

  - 具备景深增强系统。主要用于眼后段手术

  - 可调节倾斜角度

  - XY水平移动，带有“自动复位”按钮

- 照明系统：

  - 具有备用立体同轴照明且主照明故障时可自动切换，无需中断手术

  - 保护：具有防紫外线滤光片、防红外线保护装置、视网膜保护装置、蓝光屏蔽滤光片

- 具有后节手术观察系统：内调焦，内置倒像镜座，用于视网膜手术

- 可配置录像系统，图像稳定性

二、安全与可靠性参数

- 安全机制：

  - 紧急停止：

  - 热管理：无热损伤风险。

  - 电击保护：符合IEC 60601-1标准。

- 环境适应性：

  - 工作条件：温度10-40°C，湿度30-80%（无性能衰减）。

  - 电源要求：电压100-240V AC。

三、操作与人性化设计

  - 控制方式：脚踏/手柄响应延迟≤50ms，支持力反馈调节。

  - 设备可带轮移动

四、售后服务体系

1.整机质保（含光学组件）。

2.应急响应机制，备机支持服务

3.年度免费校准服务