眼学科超乳玻切一体机重点关注

一、核心性能参数（重点关注具体数值）

- 超声乳化性能：确保高效乳化不同硬度核。

- 玻璃体切割性能：

  - 切割速率：至少1000-10000 cpm，开合比高于85%

  - 切割模式：多种且切割模式。

支持微小自闭切口手术方式

具备自动气液交换

- 一体化与系统稳定性：

  - 眼内压实时控制，控制精度

  - 照明：具备眼内照明

  - 配件：532nm激光，电凝，适用于白内障、玻切等不同手术的集液盒

二、安全与可靠性参数

- 安全机制：

  - 紧急停止：响应时间≤0.5秒（一键停止所有功能）。

  - 压力保护：自动释放超压。

- 环境适应性：

  - 工作条件：温度10-40°C，湿度30-80%（无性能衰减）。

  - 电源要求：电压100-240V，功耗≤500W（节能设计，非必须）。

三、操作与人性化设计

- 用户界面：

  - 显示屏

  - 预设程序：多种手术模式（如白内障、糖尿病视网膜病变），可自定义参数。

  - 脚踏控制器：响应延迟≤50ms，支持多级调节。

- 人体工程学：

  - 设备便于移动。

  - 连接性：可与显微镜或成像系统链接。（非必须）

四、售后服务

1.整机质保

2.应急响应机制，备机支持服务

3.年度免费校准服务及软件升级保障

4.提供人员操作培训（理论+实操）