3D4K荧光腹腔镜系统*2套

一．配置需求

配置应包含摄像主机一套，3D4K荧光摄像头一台，4K荧光摄像头一台，荧光冷光源一台，气腹机两台，3D4K显示器一台，导光束两根，荧光光学镜一根，30°光学镜两根（10mm两根），消毒盒四个，台车一台。

1. 显示器输出分辨率要达到4K标准，术中全程高清录像。

2. 摄像头按键可设置快捷键，预设包括录像、拍照、调节白平衡、荧光开关等。可高温高压消毒灭菌和低温等离子、环氧乙烷消毒灭菌。

3. 可实现与一体化手术室无缝连接。

4. 电子镜、荧光光学镜头及光学镜可以进行预真空高温高压灭菌或低温等离子、环氧乙烷灭菌。

5. 镜头具有防雾功能。

6. 腹腔内窥镜视向角30°。

7. LED光源,可自动调节光源亮度，持续输出恒定的光强度

8. 气腹机可以中央供气，也可以接钢瓶供气，系统自动泄流并自动报警。

9. 32英寸医用级4K、3D监视器，可显示4K画面，也显示3D画面。

10.4K显示器副屏1台。

- 电动扶镜手臂。

- 摄像头可以连接不同品牌的小镜种手术（宫腔镜，输尿管镜，脑室镜，关节镜，脊柱内窥镜等）。

3D4K腹腔镜系统*1套

一．配置需求

配置应包含摄像主机一套，3D4K摄像头一台，4K摄像头一台，冷光源一台，气腹机两台，3D4K显示器一台，导光束两根，光学镜3根（10mm两根，5mm一根）消毒盒4个，台车一台。

1. 显示器输出分辨率要达到4K标准，术中全程高清录像。

2. 摄像头按键可设置快捷键，预设包括录像、拍照、调节白平衡、荧光开关等。可高温高压消毒灭菌和低温等离子、环氧乙烷消毒灭菌。

3. 可实现与一体化手术室无缝连接。

4. 光学镜可以进行预真空高温高压灭菌或低温等离子、环氧乙烷灭菌。

5. 镜头具有防雾功能。

6. 腹腔内窥镜视向角30°。

7. LED光源，可自动调节光源亮度，持续输出恒定的光强度。

8. 气腹机可以中央供气，也可以接钢瓶供气，系统自动泄流并自动报警。

9. 32英寸医用级4K、3D监视器，可显示4K画面，也显示3D画面。

10. 4K显示器副屏1台。

- 11、摄像头可以连接不同品牌的小镜种手术（宫腔镜，输尿管镜，，脑室镜，关节镜，脊柱内窥镜等）。

4K腹腔镜系统*1套

一．配置需求

配置应包含摄像主机一套，4K摄像头一台，冷光源一台，气腹机两台，4K显示器1台，导光束两根，30°光学镜三根(10mm两根、5mm加长一根)，消毒盒三个，台车一辆。

- 32英寸医用显示器输出分辨率要达到4K标准，术中全程高清录像。

2. 摄像头按键可设置快捷键，预设包括录像、拍照、调节白平衡等，可高温高压消毒灭菌和低温等离子、环氧乙烷消毒灭菌。

3. 可实现与一体化手术室无缝连接。

4. 光学镜可以进行预真空高温高压灭菌或低温等离子、环氧乙烷灭菌。

5. 镜头具有防雾功能。

6. 腹腔内窥镜视向角30°。

7. LED光源，可自动调节光源亮度，持续输出恒定的光强度。

8. 气腹机可以中央供气，也可以接钢瓶供气，系统自动泄流并自动报警。

9. 配备5mm前端可四方向弯曲的电子镜、以满足单孔腹腔镜手术需求。

10. 4K显示器副屏1台。

- 11、摄像头可以连接不同品牌的小镜种手术（宫腔镜，输尿管镜，脑室镜，关节镜，脊柱内窥镜等）。