急救类、康复理疗床类等设备配件明细

监护仪类：

品牌：威高、迈瑞、宝莱特、中微泽

配件：心电导联线、血氧探头、血压袖带、电池、血压延长管、电源线

心电图机类：

品牌：理邦、GE、宝莱特

配件：心电导联线、电池、四肢夹子、心电吸球、打印纸

除颤仪类

品牌：普美康、迈瑞、飞利浦、科曼

配件:电池、打印纸

呼吸机类：

品牌：鸟牌VELA、德尔格、灵智3E  R30斯瑞德  迈瑞（SV300、SV600、TV80）、哈美顿C1、谊安590

配件：传感器、湿化器、湿化罐、氧电池、蓄电池、电源线、压力阀、模拟肺、涡轮、风扇、主板、压缩机

气压治疗仪类：

腿套、连接管路

煎药室维修配件：

主板、电动阀、电磁阀、加热盘、上水管、断路器

病床、护理车类：

护栏、轮子、丝杆、摇把、拉环（骨科）、滑轨

中医诊疗设备类：

炉盘、定时器

紫外线消毒灯车：

紫外线灯管、电子整流器，开关