全自动医用电子血压计设备重点关注

设备关注要点如下:

1.测量方法：示波法

2.压力单位：mmgHg和Kpa两种模式互选

3.压力显示范围：0-299mmgHg

4.测量范围：血压：40-260mmgHg   脉搏数：40-180次/分

5.压力监测：半导体压力传感器

6.精确度：血压：±3mmgHg以内  脉搏：读取数值的±2%以内

7.外形尺寸/重量：宽460*高270*厚370mm/5.5KG

8.加压：压力泵自动加压方式

9.减压：电磁控制阀自动减压系统

10.电源电压：AC220V,50Hz,23W

11.超压保护：压力超过300mmgHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒

12.电击防护：Ⅱ类B型设备
13.具备结果输出接口，方便连接外部设备，如电脑等。