人体成分分析仪

设备关注要点如下:

1、操作系统：要求安全性高，采用自主研发的封闭式操作系统（非WINDOWS系统）。操作界面需简洁易懂，支持触摸屏操作，具备中文导航功能。

2、测量方法采用直接节段多频率生物电阻抗分析方法（DSM-BIA法），1-3分钟内可完成测试。

3、测量年龄范围至少包含3~99岁，可以安全测量孕妇、老人、儿童等特殊人群。可以出具包括人体成分分析结果、儿童专用报告纸、身体水分结果专用报告纸。

4、测试结果及报告解析需要包含：人体成分分析(身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、体重), 肥胖分析(BMI,体脂百分比), 节段肌肉分析, 细胞外水分比率分析,评分,营养评估,身体均衡评估、节段脂肪分析，节段水分分析，节段细胞内水分分析，节段细胞外水分分析,节段围度分析,腹部脂肪率(图解), 内脏脂肪等级(图解)、骨矿物质含量、身体细胞量, 结果解析二维码, 电抗,阻抗。

5、测量报告中必须的重要数据：完整的水分蛋白质脂肪等体成分分析，体脂分布（躯干/四肢体脂比）、内脏脂肪面积等级，节段肌肉及脂肪分析，节段水分分析，节段细胞外水分比率(ECW/ TBW)，节段围度分析(颈围、胸围、腹围、臀围，右上臂、左上臂、右大腿、左大腿),AC(上臂围度)，AMC(上臂肌肉围度)，骨骼肌指数(SMI)，生物电阻抗分析矢量图，每个节段和频率的相位角数据。

6、测量指标参考范围需满足不同人群（老年、儿童、慢性病患者等）诊疗需求（如儿童生长发育情况），适配不同年龄段（婴幼儿、青少年、成年人、老年人）、不同身体状况（肥胖症、糖尿病、肾病、肿瘤术后、营养不良等）人群检测，且检测过程安全、无创、便捷、无不适。具备CFDA（中国）、ISO27001（信息安全管理体系认证）等权威认证。能导出报告，方便用于各种研究项目格式需要。

7、设备需支持与医院HIS/LIS系统对接，实现检测数据自动上传、存储、查询及导出，避免人工录入误差，提升诊疗效率。同时，具备数据溯源功能，管理历史数据，关联病历信息，便于结合病史、实验室检查等综合评估营养状况。最好能够提供专业营养评估报告，内容简洁直观，包含指标解读、营养风险提示、个性化营养建议方向等生活干预措施，为临床营养处方制定提供参考。

8、支持日常质控（如每日开机校准、标准体模校准），且可对接外部室间质评体系，确保检测结果具备可比性和权威性，符合医疗质量管理要求。校准流程需简便易操作，且能储存记录便于检查。

9、仪器最好能够具备可移动性，便于满足住院患者检测需要。