等离子体手术系统重点关注

设备关注要点如下:

1、临床疗效与应用范围:

等离子体手术系统需在肛肠科痔疮手术(各期内痔、外痔、混合痔)及肛痿消融手术(肛痿、肛裂、肛周脓肿、肛乳头肥大等)中展现出显著疗效。设备应具备低温切割、消融、止血三种核心功能，支持双极或多极切割、低温消融、切割、止血、凝固等多种操作，能实现ABLATION (打孔、切割、止血、消融等功能)和 PLACOAG (止血、凝固)两种工作模式，可根据不同病症和手术需求调整输出功率、生理盐水流量等参数，确保精准治疗。

2、设备操作界面需简洁直观。需提供全面的培训服务，包括设备操作规范、治疗参数设置、日常维护及常见故障处理，确保科室人员能够熟练使用设备，保障治疗效率和质量。

3、工作频率控制在100KHz(最大浮动范围<10KHz)，能适应科室日均 20余台手术的高强度临床使用需求。明确刀头等耗材的更换周期及成本。

4、具备低温控制功能。

5、具备密封防水设计、抗干扰性能。

6、设备购置价格合理，不超过最高限价。

7、后续耗材等需在省平台挂网供应，费用符合科室预算，确保经济效益最大化。