

徐州市中医院模拟急救及虚拟仿真腔镜实训室设备

重点关注：
一、急救实训室：
（一）虚实交互式综合急救模拟人 1套
系统总体功能：
1.采用三维空间定位技术，可实时追踪气管插管等导管在食道 ／ 气道内的位置与运动轨迹。
2.护理与临床操作功能：头部护理、口腔护理、静脉注射、静脉穿刺、血压测量、肌肉注射、全身擦浴、更衣等其他基础护理操作。
虚拟仿真软件系统：
3.软件包含两大核心模块：气管插管手法训练与考核系统及3D 人体解剖系统；
4.通过三维空间定位技术，实时监测气管插管等在食道 ／ 气道中的位置与运动。支持置管手法训练、步骤训练、错误提示与实时反馈。（动画显示）
5.具备心肺复苏考核功能
6.具备3D 人体解剖系统支持逐层显示／隐藏
7.考核管理系统：支持自动与手动评分，软件内置打分模块
（二）虚实交互气管插管模型 2套
1.可以进行气管插管的软件交互式训练和模型的考核操作；
[bookmark: _GoBack]2.具有解剖示意图，可实时看到进管位置和周围解剖结构，显示操作时间；
3.具有软件打分模块可以对学生的技能操作进行逐项打分
二、 心血管急救课程培训中心
（一）心肺复苏模拟人 6套
1、符合2025版国际复苏指南对QCPR高质量心肺复苏设定的新标准，提供AHA 对于所投产品的认可证明文件，支持液晶显示反馈装置通过传感器同步提供的QCPR操作反馈包。
2、模型真实模仿人体功能和解剖标志，精确解剖标记便于按压点的识别；声效提示通气是充足， 不足还是过量；模拟颈动脉搏动，人工呼吸时胸部起伏。
3、模型自带2种连接显示器设备信号有线连接、无线蓝牙信号。
4、复苏模拟人电子显示器小巧，易携，轻便，通过装置上的总结反馈来客观评估学生的表现。
（二）电子显示器 6套
1.实时反馈模式：能显示按压深度、按压速率、回弹及按压位置过低
2.考核模式：在考核中只显示训练定时器。
3.CPR总结反馈显示：
4.1 按压得分。
4.2 通气得分。
4.3 按压总时间。
（三）成绩报告分析仪  3套
1.模型支持复苏模拟人报告仪功能
2.报告仪可选择Feedback实时反馈、 Blind 考核、 Debrief 评估等操作模式
3.报告仪内设QCPR标准符合 2025 AHA指南提出的关于按压和通气要求的，未来每次AHA指南调整后可通过AHA授权编码同步升级为AHA新指南标准
4.报告仪实时反馈数据，可检测手位错误显示及手离开时间
5.报告仪的评估模式数据
6.报告仪在进行BLS基础生命支持训练或考核时，可以无线连接管理1－6名学员的操作实况。
7.通过复苏模拟人报告仪可查看该模拟人上的心肺复苏总按压次数。
（四）AED训练器 6套
1.配置了8个符合AHA和ERC2025年指南的真实病例
2.AED 训练器的声音提示以及模型人的LED显示可以得到操作反馈
3.可在 8 种不同国家的语言间进行切换，满足国际化教学的需求
4.系统需配备婴儿／儿童钥匙和系绳，满足 AHA 课程中婴儿和儿童的除颤需求和演练
5.提供厂家原厂授权书原件
6.需和心肺复苏模拟人（带除颤功能）配套，能在心肺复苏模拟人（带除颤功能）上使用
（五）基础生命支持培训（含相关教材及学员证书） 1套
包含：预备导师的学员和导师课程，所需的教材、学员证书（通过考核作为前提）、导师证书（通过督导作为前提）
三、腔镜实训室
（一）腔镜手术模拟训练器  2套
技术要求：
1.具备4大训练功能：手眼协调训练、定向适应训练、组织分离训练、缝合打结训练。
2.管理功能：操作视频可以存档调用。
3.评分系统：教师可以对学员的操作进行主观评分，评分内容可自由编辑，评分项可添加和删除；
（二）虚实结合型腔镜手术模拟训练系统  1套
技术要求：
1.智能实物训练、虚拟仿真技能训练和虚拟仿真手术训练三种不同类型的训练方式，循序渐进的教学模式，不同训练方式包含不同难度等级的技能训练。（需提供该项功能操作画面）.提供考试系统，理论题库试题不少于600道。
2.可配置多台组网功能，支持一对多示教及多对一监控功能。（需提供该项功能操作画面）
3.智能实物训练可自动识别训练模块并统计训练数据。（需提供该项功能操作画面）
4.智能实物训练具有多组传感器配置，可以统计实物训练器械的运动状态及运动数据，并做汇总分析。（需提供该项功能操作画面）
5.虚拟仿真技能训练：提供各学科相应手术操作的教学指导视频（需提供该项功能操作画面）
6.不少于10个训练模块，包含：镜头训练、抓取训练、分离训练、电凝训练、剪切训练、钛夹训练、双手合作训练等等。
7.虚拟胆囊手术训练包括胆囊分步训练和全流程手术训练，均可评估训练结果。
8.全套胆囊手术训练任务须包含探查定位，游离、暴露胆囊三角，夹闭离断胆囊动脉和胆囊管，游离胆囊床等胆囊切除手术流程操作。全套手术训练不少于5个手术病例，均可评估训练结果。包含模拟胆道取石、探查训练，步骤包括切开胆管，取石和软管探查。
9.胆囊动脉解剖异常病例，如双支型胆囊动脉、短胆囊管、胆囊管狭窄等
10.	阑尾切除术手术训练模块：包括探查，分离阑尾系膜，套扎阑尾根部，离断取出。
11.	妇科手术训练模块：可模拟电灼烟雾，盆腔积血，术区清洗，水柱及器官表面流水流血效果等，模拟水流在物体表面流动的效果，能吸取物体。包含输卵管切除模块，附件切除手术训练，异位妊娠手术训练，卵巢囊肿剔除手术训练、模拟全子宫切除手术模块，可以进行子宫肌瘤手术训练模块 
12.	可训练药物注射，模拟药物注射效果，练习肌瘤的分离，用电凝勾在肌瘤根部和子宫浆膜层之间分离，切开后及时止血，冲洗腹腔。
13.可进行子宫肌瘤切除创面缝合训练模块（需提供该项功能操作画面）
14.可模拟子宫切除手术后的阴道缝合模块（需提供该项功能操作画面）
15.数据中心可以独立统计各项训练模块的训练时长、次数、稳定性、错误、成绩等等，并以柱状图、饼状图、曲线图等等的形式显示。（投标人需提供该项功能操作画面）
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