徐州市中医院康复医学科

购买脑电地形图仪设备重点关注

一、设备最高限价4.98万元

二、配置要求：

数字脑电地形图仪一套，包含：数字脑电地形图仪放大器、导联线、脑电极、数字脑电地形图处理软件以及闪光灯等

1、数字脑电地形图仪放大器

2、	USB接口传输方式，支持热插拔

3、各导联独立插拔

4、多规格脑电头套

5、多色彩按设置自动变频闪光灯

6、25导联（包括电生理信号），全中文界面

7、	具有睁眼、闭眼、深呼吸、闪光诱发、听觉诱发、视觉诱发等多种事件标记功能

8、具有脑电波形图的剪辑、编辑、标注及整理功能

9、可任一导联单独放大，自动测量脑电图参数

10、具有电子标尺脑电波形图的快速测量功能

11、软硬件双重滤波，走纸速度、增益、通频带和时间常数任意设置

12、完备的病案管理及统计分析功能

13、可接入医院电子信息系统，相关临床科室即时查看报告