徐州市中医院康复医学科

购买语言障碍康复评估训练系统重点关注

一、设备最高限价5万元

二、配置要求：

- 该系统配备触摸屏电脑和软件；

- 系统包含资料管理、评估筛查和康复训练；

- 评估筛查功能：包括了听检查、视检查、语音检查和口语表达检查等；

- 康复训练功能：包括评估结果、康复内容、康复建议等；

- 康复内容：包括听训练、视训练、语音训练、发音器官训练、口语表达训练和学老师平台等；

- 康复建议：针对失语、智能障碍、构音障碍三大类语言障碍疾病提供康复训练建议，可选择相对应的康复建议进行康复训练。