徐州市中医院康复医学科

购买日常生活能力评估系统重点关注

一、设备最高限价3.5万元

二、配置要求：

1.显示屏：液晶屏幕；

2.防划防撞，防眩光，等强光干扰；防辐射反光保护膜；

3.微型主机：双核CPU,4核GPU,≥1G内存，≥12G存储空间

4.控制设备：高速感应摄像头1个，准确识别人体动作；

5.配备互动手柄，符合人体工学设计，防滑舒适；

6.预留接口，适合各型号电视使用；预留网线接口、usb接口，可通过网络或U盘升级。

7.可扩展内存

8.立体声音响一套

9.软件：

包含乒乓球，网球，跑步，跳舞等康复模拟运动；

包含手眼协调互动类益智康复项目；

软件由单项互动训练和综合互动训练组成。