徐州市中医院康复医学科

购买手工能综合康复训练平台重点关注

一、设备最高限价3.5万元

二、配置要求：

1、提供基础能力训练、持续耐力训练、快速反应训练、综合能力训练四大康复训练模块，满足各种患者手部功能性康复训练；

2、多档配重堆阻力设计，独立配重块，满足患者手部肌力及耐力的训练；

3、能同时满足多个患者的康复训练，可进行小组方式进行康复治疗；

4、可进行认知、手眼协调训练；

5、配备多种情景互动训练游戏；

6、系统内置手功能评定量表、脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分量表（CSS）、基本生活活动能力（BADL）评定量表等多种国际通用评测量表，每个量表都有详细的介绍，评测结束后自动生成评测报告。系统还可以通过上肢带动设备活动，功能评估可选择手动设置或者自动测量两种方式，采集用户的肌力数据，对患者的肌肉力量进行评估。

7、手功能评估的疼痛距离、最大距离、设备配重量化图表显示。

8、智能储存患者评估信息及训练信息，并且可以自动生成报告，每次评估和训练之前都可以进行对比，分析患者康复程度；

9、训练过程中训练难度、音量、活动范围等训练信息可自由调节；