徐州市中医院康复医学科

购买分散式冲击波设备重点关注

一、设备最高限价6万元

二、配置要求：

- 工作原理：分散式冲击波技术

- 彩色触摸屏配合机械旋钮，可便捷调节参数。

3.工作压力范围最低可达0.3Bar，调节步进值 0.1bar。

4.输出频率最高可达35Hz。

5.双通道，标配 2 把治疗手柄，可独立设置参数，方便不同部位的治疗。

6..冲击波手柄具有控制按键，可实时进行启停、频率加减和工作压力加减的调节。

7.多种治疗模式，满足多样化的治疗需求。

8..具备方案库功能，可自定义保存方案方便下次进行治疗。

9.内置治疗前后 4 种 VAS 疼痛评价系统：动态 VAS、静态 VAS、睡眠 VAS、面

部表情测量。

10.具备NRS疼痛评估，支持记录治疗前后数据。