徐州市中医院康复医学科

购买膀胱压力容量评定系统重点关注

一、设备最高限价8万元

二、配置要求：

- 设备具备膀胱内压力评定与训练一体的功能，可通过人为灌注的方式取得膀胱内压力与容量的时程图

- 设备具有两种图线在屏幕上直观显示功能，自动、同时显示膀胱内压数值和膀胱容量数值，并可对测量数据进行标注

- 设备采用非接触性的压力采集方式，避免交叉感染

- 设备具备超限报警功能

- 设备具有采用一次性专用耗材

- 设备具备数据准确、全自动化操作功能

- 压力测定范围： 0cmH2O～80cmH2O，误差≤1.5 cmH2O

灌注容量误差≤4%,灌注速度误差≤8%,排尿量测定误差≤2.5%,称重测量

误差≤10g,报警精度误差≤150Pa，工作时间：可连续工作≥24小时

- 屏幕展示曲线：膀胱压/容量曲线