徐州市中医院康复医学科

购买认知康复训练与评估系统重点关注

一、设备最高限价12万元

二、配置要求：

- 该系统提供一个交互触摸屏；

- 设备提供键盘组件，包含实体按钮；

- 设备提供多种类评估功能，包含综合评估、记忆力评估、注意力评估、知觉评估、 视空间评估、思维评估、计算力评估以及执行功能评估；

- 设备提供 5 类训练功能，包含定向力、注意力、知觉能力、计算力、思维能力；

- 设备在训练过程中提供触屏、按键和眼动三种操作方式；

- 数据库存储功能，能存储上百万条以上的治疗数据

- 可提供完整的统计报表数据分析模块：从训练状态、训练成绩、疑难点分析、训练进步情况等方面分析个体的训练情况