徐州市中医院康复医学科

购买电动康复床重点关注

一、设备最高限价两台共3万元

二、配置要求：

1.电动康复床，具备电动护理床舒适体位设计与康复直立床的功能，同时提供床上及床旁的康复训练，包括站立训练、平衡能力训练、坐卧转移训练等。

3.具有电动背起床面体位调节，为护理开展提供便捷；

4.采用大推力静音医用电机，承重大，起立过程平稳、缓慢、安全；

5.一键式床挡开启与闭合，操作简单；

6.手控盒操控系统，为临床工作带来便捷；

7.全钢架结构，安全稳定；

8.角度调节范围：起立角度范围≥0°～82°，背部床板可调角度 ≥0°～67°；

9.床面升降范围≥520～750mm；最大承重≥170KG；

10.绑带可移动，可拆卸床头、床尾架、床垫可拆。